B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.2.SO 04 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Mlýny

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

## b.2.1.1 Posouzení efektivity opatření SO04 A

Efektivita opatření je posuzována úrovní hladin za stávajícího stavu a po realizaci opatření. Referenční hodnotou je nadmořská výška spodní hrany mostovky v profilu 13.563 ř.km. Efekt opatření je dále dobře patrný z grafických příloh podélného profilu a příčného profilu.

| Úroveň spodní hrany mostovky v profilu 13.563 ř.km | Q5 | Q20 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hladina stav(m.n.m) | 334.31 | 335.22 | 335.85 |
| Hladina návrh (m.n.m. | 333.82 | 334.35 | 335.08 |

## b.2.1.2 Posouzení efektivity opatření SO04 B

Efektivita opatření je posuzována úrovní hladin za stávajícího stavu a po realizaci opatření. Referenční hodnotou je nadmořská výška horní hrany nábřežní zdi pozemků na pravém břehu v profilu 13.534 ř.km. Efekt opatření je dále dobře patrný z grafických příloh podélného profilu a příčného profilu.

| Úroveň spodní hrany mostovky v profilu 13.563 ř.km | Q5 | Q20 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hladina stav(m.n.m) | 334.06 | 334.48 | 334.7 |
| Hladina návrh (m.n.m. | 333.58 | 334.10 | 334.7 |

* Hodnota hladiny Q100 v současném stavu je ovlivněna rozlivem do L inundace, pravou inundací proudí méně vody oproti návrhovému stavu proto je rozdíl v hladinách minimální.