B – NÁVRHOVÁ ČÁST: POVODÍ JANOVICKÉHO POTOKA B.2.SO 05 – PŘÍRODĚBLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Václavice

Zpracovatel:		Společnost VRV + DHI

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Lukáš Vlček (vlcek@vrv.cz)

## B.2.1.1 Posouzení efektivity opatření SO05 A

Posouzení efektivity suché nádrže je prezentováno sérií grafů, které zobrazují transformaci teoretické povodňové volny navrženou suchou nádrží. Posuzovány jsou průtokové scénáře TPV5, TPV10, TPV20 a TPV100. Každý průtokový scénář je prezentován dvěma grafy, kdy první představuje transformaci kulminačního průtoku, druhý graf představuje průběh hladin, tedy jak je využita kapacita nádrže a není-li překročena mezní bezpečná hladina.

Z posouzení vyplývá, že dostupný profil neposkytuje dostatečný retenční objem pro efektivní transformaci teoretické povodňové vlny na úroveň neškodného průtoku 17 m3/s a to i při nižších N letostech. Návrh byl koncipován tak aby transformace bylo dosaženo alespoň při Q10. Nádrž v tomto případě nevyhovuje.

## B.2.1.2 Posouzení efektivity opatření SO05 B,c,e

Efektivita opatření je posuzována úrovní hladin za stávajícího stavu a po realizaci opatření.

Jsou uvedeny hladiny pro variantní řešení, které předpokládá buďto zkapacitnění koryta a ochranu ČS (SO05b, SO05c), nebo zkapacitnění koryta, ochranu ČS a vybudování inundačního kanálu (SO05b, SO05c, SO05e).

Efektivita je prezentována ve třech kontrolních profilech. Profil 7.086 ř.km je lokalita nad silničním mostem. Referenční výška je úroveň komunikace (285.95 m.n.m.). profil 6.951 ř.km je lokalita krátce pod silničním mostem. Referenční výška je úroveň komunikace v P inundaci (285.4 m.n.m.). profil 6.846 ř.km je lokalita kolem ČS. Referenční výšku je úroveň komunikace v místě odbočky k ČOV (285.32 m.n.m.)

| Návrh opatření | Kontrolní profil [ř.km] | hladina [m.n.m.] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q5 | Q20 | Q50 | Q100 |
| stav | 7.086 | 285.69 | 285.95 | 286.08 | 286.18 |
| realizace opatření SO05b,c |  | 285.15 | 285.52 | 285.73 | 285.88 |
| realizace opatření SO05b,c |  | 285.15 | 285.5 | 285.56 | 285.72 |
| stav | 6.951 | 285.57 | 285.83 | 285.95 | 286.03 |
| realizace opatření SO05b,c |  | 285.06 | 285.38 | 285.6 | 285.77 |
| realizace opatření SO05b,c |  | 285.06 | 285.36 | 285.41 | 285.59 |
| stav | 6.846 | 285.09 | 285.41 | 285.51 | 285.59 |
| realizace opatření SO05b,c |  | 284.86 | 285.08 | 285.2 | 285.28 |
| realizace opatření SO05b,c |  | 284.86 | 285.07 | 285.1 | 285.2 |